广西社会主义学院厨房油烟管道清洗项目

公开比价采购公告

一、项目名称

广西社会主义学院厨房油烟管道清洗服务项目

- 二、采购组织类型

- 公开比价采购

- 三、采购内容及服务要求

- （一）服务地点：南宁市西乡塘区新村大道6号广西社会主义学院内。

- (二)服务期限

- 从合同签订之日起1年。

（三）项目预算

预算上限价5.46万元。超出预算的报价视为无效。

- （四）采购需求及清洗频率

| 序号 | 服务内容 | 服务频率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 对学院食堂厨房油烟管道、排烟罩、净化器、风机等设备进行全面清洗。清除油污、积垢，确保排烟系统畅通，符合消防及卫生标准。 | 每年4次 |
| 2 | 隔油池清理 | 每年5次 |
| 3 | 更换学员餐厅明档区净水器滤芯 | 每季度更换1次 |
| 4 | 更换9台开水机进水滤芯 | 每季度更换1次 |

（四）清洗日期：具体清洗时间双方沟通确认，采购方应在确定进场清洗之日前7个工作日内通知供应商进场清洗。支付方式及期限：每次管道清洗结束后乙方出具清洗检测报告和税务发票后，甲方按季度支付清洗费用。

（五）清洗标准及验收要求

1.厨房内横管油槽外壁、炉头不锈钢挡墙、油烟罩、排气罩每次清理后干净、无油渍。

2.厨房内横管油槽内壁每次清理后油污覆盖度小于15%以下（即钢板洁面能见度达85%以上）。

3.风机叶轮清理后干净、无油渍、运行平稳。

4.清理后、管道及油槽口要密封、不致漏油漏水、保证不影响厨房工作正常运作。

5.具体清洗标准需符合《GB/T 36137-2018商用厨房排烟系统清洗规范》等国家或地方要求，清除油污、积垢，确保排烟系统畅通，符合消防及卫生标准。供应商完成管道清洗后，需经采购方组织验收认可，提供清洗前后对比照片及验收报告。

### 四、供应商资格要求

（一）具备独立法人资格，经营范围包含油烟管道清洗或相关服务；

（二）具有消防设施清洁维护资质或行业相关认证（如《油烟管道清洗资质》）；

（三）近三年内无重大安全事故或违法记录；

（四）需提供类似项目业绩证明（如合同复印件）。供应商具有相应的从业要求，并具有行业的相关知识。近三年（2023年1月1日至今）具有类似清洗服务经历至少2项，提供业绩证明材料加盖公章。

### 五、比价文件提交要求

（一）报价文件

1.报价费用为综合报价包干，是比价方案范围内全部服务需求的价格体现，报价应是为完成本项目所需的一切材料、附件、辅材、配件、施工、服务等各种未预见费用。详细分项报价表（含人工、材料、税费等）。

2.服务方案（清洗流程、设备工具、安全措施等）。

（二）资质文件

1.具有独立法人资格，提供法人身份证复印件或授权委托书加盖公章。

2.具有有效的营业执照，提供的营业执照复印件加盖公章。

3.相关资质证书复印件加盖公章；

- （三）业绩要求

供应商具有相应的从业要求，并具有行业的相关知识。近三年（2023年1月1日至今）具有类似消杀服务经历至少2项，提供业绩证明材料加盖公章。

（四）信誉要求

拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业报名，提供承诺书

加盖公章。

（五）本次报名不接受联合体报名。

六、报名方式及比价安排

（一）公告时间：2025年7月25日至7月31日

（二）现场踏勘时间：2025年7月28日下午15：00-16：00

（三）报名时间：2025年8月4日（共1天）

1.潜在供应商在2025年8月4日下午17:00前，将报价文件等材料以密封形式递交至广西社会主义学院泰和楼105室，逾期送达的将予以拒收。

2.报价文件包含：报价表、法定代表人身份证复印件、投入的

专业技术人员应持有相应的技术等级证书、投标承诺书、业绩证明

材料等，以上报价文件需加盖公章。

（四）比价时间、地点：另行通知。

（五）比价方法：

1.我院将按程序组织有关人员共同拆启报价材料。

2.报价最低者直接中标。

3.向中标发放《中标通知书》，通知签定合同。未接到通知，视为未中标。

（六）本次招标比价工作由学院机关纪委负责监督。

七、联系方式

联 系 人：梁老师

联系电话：0771-3891611。

附件：1.投标承诺书

2.业绩证明材料

3.报价单

4.广西社会主义学院厨房油烟管道清洗项目清单

2025年7月24日

附件1

投标承诺书

广西社会主义学院：

根据贵院组织的招标（广西社会主义学院厨房油烟管道清洗服务项目）要求，特向贵院郑重承诺：

最近三年，我方没有被暂停或取消过投标资格；无骗取中标或严重违约现象；法定代表人、财务负责人最近三年内无违反法律法规的行为；未发生过重大责任性质量事故；未收到过行政主管部门的通报和处罚；无不良记录。

我方承诺上述信息真实有效，若有不实，我方愿意无条件自动放弃投标、中标资格并承担就此弄虚作假引起的一切法律后果。

特此承诺

单位名称（公章）：

年   月    日

附件2

业绩证明材料

广西社会主义学院：

我公司近三年（2023年1月1日至今）具有类似清洗服务经历如下表：

| 序号 | 年度 | 项目名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

附：服务项目合同复印件

单位名称（公章）：

年   月    日

附件3

报价单

广西社会主义学院：

按照贵院要求，我公司对广西社会主义学院厨房油烟管道清洗服务项目报价如下：

- 收费明细

| 序号 | 服务内容 | 服务频率 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 对学院食堂厨房油烟管道、排烟罩、净化器、风机等设备进行全面清洗。清除油污、积垢，确保排烟系统畅通，符合消防及卫生标准。 | 每年4次 |  |
| 2 | 隔油池清理 | 每年5次 |  |
| 3 | 更换学员餐厅明档区2台净水器滤芯 | 每季度更换1次 |  |
| 4 | 更换9台开水机进水滤芯 | 每季度更换1次 |  |
| 一年合计 |  |  |  |

- 二、最终综合报价（包干价）：人民币（大写）            （¥     .00），以上报价已含税金。

三、有效期限

本报价单有效期限为30天，自发出之日起计算。以上报价仅适用于本报价单所列服务项目。

单位地址：

联系人：

联系电话：

法人代表：                     单位名称（公章）：

年   月    日

附件4

广西社会主义学院厨房设备及排烟系统清洗报价清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 清洗内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中厨排烟罩清洗 | 米 | 14 |  |  | 烟罩清洗区域：有烟罩表面，烟罩内壁，烟罩集烟槽，烟罩向外排风口等位置，保证排烟正常，排除油垢粘附在烟罩上而引发火灾隐患。 |
| 2 | 明档烟罩清洗 | 米 | 5 |  |  | 烟罩清洗区域：有烟罩表面，烟罩内壁，烟罩集烟槽，烟罩向外排风口等位置，保证排烟正常，排除油垢粘附在烟罩上而引发火灾隐患。 |
| 3 | 烧腊间烟罩清洗 | 米 | 2 |  |  | 烟罩清洗区域：有烟罩表面，烟罩内壁，烟罩集烟槽，烟罩向外排风口等位置，保证排烟正常，排除油垢粘附在烟罩上而引发火灾隐患。 |
| 4 | 面点间烟罩清洗 | 米 | 4 |  |  | 烟罩清洗区域：有烟罩表面，烟罩内壁，烟罩集烟槽，烟罩向外排风口等位置，保证排烟正常，排除油垢粘附在烟罩上而引发火灾隐患。 |
| 5 | 静电净化器清洗 | 台 | 3 |  |  | 清除排烟净化器内部过滤器粘附的油垢及过滤网管壁。 |
| 6 | 抽排风柜 | 台 | 3 |  |  | 清除排风柜内部油垢及清洗风柜叶轮油垢。 |
| 7 | 烟罩集烟管清洗 | 米 | 21 |  |  | 清除集烟管内壁油垢。 |
| 8 | 隔油池清理 | 米 | 若干 |  |  | 疏通管道，清理隔油池。 |
| 9 | 更换学员餐厅明档区净水器滤芯 | 台 | 2 |  |  | 采购更新净水器滤芯。 |
| 10 | 更换开水机进水滤芯 | 台 | 9 |  |  | 采购更新开水机进水滤芯。 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 报价应是为完成本项目所需的一切材料、附件、辅材、配件、施工、服务等各种未预见费用。 |